“Señor Ciudadano, autoriza a la Gobernación de Cundinamarca a utilizar sus datos personales para fines informativos exclusivamente en cumplimiento de la misión de la entidad, de conformidad con las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, ley de protección de datos y el Decreto 1377 de 2013 que la reglamenta parcialmente. Así́ mismo, si desea ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos, lo puede solicitar a través del correo electrónico habeasdata@saludpublica.gov.co"

ACTA DE VISITA No.

# PROVINCIA: MUNICIPIO FECHA:

**IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO**

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: NIT: DIRECCIÓN: TELÉFONOS: E-MAIL: REPRESENTANTE LEGAL: C.C. ATIENDE LA VISITA: CARGO: NÚMERO DE EMPLEADOS: OPERARIOS:H M ADMINISTRATIVOS: H M TOTAL EMPLEADOS: VISITA DE OFICIO VISITA SOLICITADA RADICADO Y FECHA DE SOLICITUD DE VISITA HORARIO DE TRABAJO

|  |
| --- |
| **CONCEPTO SANITARIO DE ULTIMA VISITA SANITARIA** |
| **FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN** | día / mes /año | **TIPO DE CONCEPTO SANITARIO DE LA ULTIMA VISITA** | FAVORABLE | **% DE CUMPLIMIENTO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN** | % |
| FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS |
| **N° ACTA DE ULTIMA VISITA** |  |
| PENDIENTE |
| DESFAVORABLE |
| **MOTIVO DE LA VISITA** |
| PROGRAMACIÓN |  | SOLICITUD DEL INTERESADO |  | ASOCIADA A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS |  |
| SOLICITUD OFICIAL |  | EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA |  | PROCESO SANCIONATORIO |  |
| OTRO |  | ESPECIFIQUE |  |
| NUMERO Y FECHA DE RADICADO EN CASO DE QUE EL MOTIVO DE LA VISITA SEA SOLICITUD DEL INTERESADO O ASOCIADO A PQR |  |
| **EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS** |  |

Para calificar, haga uso de una “X” en el espacio deseado. Califique con **C (Cumplido)** cuando se cumpla totalmente con el aspecto descrito; con **PC (Parcialmente cumplido),** cuando este sea cumplido parcialmente; con **NC (No cumplido)** cuando no lo cumpla; cuando el aspecto no sea aplicable se debe calificar como **C (Cumplido)**, cuando el aspecto no sea observable se debe calificar como **NC (No cumplido)**. cuando el aspecto no aplique se debe calificar como **NA (No Aplica) y se deberá ponderar con el valor de cumple**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ASPECTOS POR VERIFICAR** | **CALIFICACIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| **1.** | **DOCUMENTOS GENERALES** | **BLOQUE 1 = 9%** |
| **C** | **CP** | **NC** |
| 1.1 | Permiso de Uso del Suelo expedido por la oficina de Planeación, el cual establece que cumple con las disposiciones del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el desarrollo de la actividad (numeral 1 del Artículo 87 de la Ley 1801 de 2016).Fecha expedición y No. Acto Administrativo: | 6.0% | 3.0% | 0.0% |  |
| 1.2 | Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, donde se relacione la dirección del local objeto de inspección sanitaria. (Art. 85-87 (numeral 2), Ley 1801 de 2016) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |
| 1.3 | Concepto técnico del Cuerpo de Bomberos (oficial o voluntarios). (Se requerirá cuando el establecimiento tenga almacenamiento de productos inflamables - combustibles) Art. 55 de decreto 1843 de 1991 | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Programa de control de plagas (vectores en salud pública). De no contar con el documento, certificar el mismo con una empresa autorizada (Art 201 y Art 593 Ley 9 de 1979) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |
|  | **CALIFICACIÓN DEL BLOQUE** |  | % |
|  | **ASPECTOS POR VERIFICAR** | **CALIFICACIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| **2.** | **PERSONAL** | **BLOQUE 2= 9%** |
| **C** | **CP** | **NC** |
| 2.1 | Contrato de servicios de un profesional que hace las veces de Asistente Técnico, que acredite tarjeta profesional del ministerio de agricultura, quien debe estar inscrito ante la regional de ICA, de acuerdo con el Artículo 108 del Decreto 1843 de 1991. | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |
| 2.2 | Lista del personal encargado de realizar las actividades de fumigación, los cuales deben contar con el respectivo **carné de aplicador expedido por la Secretaria de Salud de Cundinamarca.** (Art. 111 y 112, decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |
| 2.3 | Comprobante de pago de aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, de todos los trabajadores. (Art. 4, ley 797 de 2003) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |
| 2.4 | Copias de los exámenes médicos de ingreso y periódicos ocupacionales, además de los análisis de laboratorio conforme al tipo de plaguicidas utilizados para cada uno de los trabajadores encargados del uso y manipulación de dichas sustancias. (Colinesterasa eritrocitica para organofosforados y carbamatos, piretroides en orina para piretroides y tiempo de protrombina para productos cumarinicos) (Art. 113 y 164, decreto 1843 de 1991) | 2.0% | 1.0% | 0.0% |  |
| 2.5 | Registro de entrega de dotación y elementos de protección personal a los aplicadores. (art. 179, decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |
| 2.6 | El personal está capacitado en el Uso y Manejo de Plaguicidas con unaintensidad de 60 horas dictada por una institución educativa autorizada. (art. 173, Decreto 1843 de 1991) | 2.0% | 1.0% | 0.0% |  |
| 2.7 | Los operarios han sido capacitados en los riesgos inherentes a las actividades que realizan en el trabajo. (literal j, Art. 172, Decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |
|  | **CALIFICACIÓN DEL BLOQUE** |  | % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ASPECTOS POR VERIFICAR** | **CALIFICACIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| **3.** | **DOCUMENTOS TÉCNICOS** | **BLOQUE 3 = 12%** |
| **C** | **CP** | **NC** |
| 3.1 | Protocolo de almacenamiento de plaguicidas. (Parágrafo 2, Art. 193 Decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |
| 3.2 | Protocolo de pesaje y/o medida de plaguicidas. (Parágrafo 2, Art. 193 Decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |
| 3.3 | Protocolo de transporte de plaguicidas al cultivo. (Parágrafo 2, Art. 193 Decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |
| 3.4 | Protocolo para el uso de la unidad sanitaria de aplicadores de plaguicidas, para evitar la contaminación cruzada, entre la ropa de calle y la de trabajo (Parágrafo 2, Art. 193 Decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |
| 3.5 | Protocolo de mezcla y aplicación de plaguicidas. (Parágrafo 2, Art. 193 Decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |
| 3.6 | Listado de los productos plaguicidas utilizados en el cultivo, con su respectivo registro sanitario del ICA. (literal 4, Art. 87 Decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |
| 3.7 | Lista de maquinaria utilizada para la aplicación de plaguicidas con historial de calibraciones y mantenimientos (Art. 83 y 84 decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |
| 3.8 | Diseño y descripción del sistema de tratamiento realizado a las aguas contaminadas provenientes del lavado de los equipos de aplicación y de protección personal, junto a la bitácora de mantenimiento del mismo, conforme a la vida útil estimada en el diseño. (literal g, Art. 105, Decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |
| **3.9** | **Programa completo para prevención y tratamiento de casos de emergencia para ser aplicado por personal debidamente capacitado.****((Artículo 2.3.1.5.2.1 Decreto 2157 de 2017)** |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Análisis y Evaluación de los riesgos de la empresa, dentro y fuera de las instalaciones. (Artículo 2.3.1.5.2.1 Decreto 2157 de 2017) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ASPECTOS POR VERIFICAR** | **CALIFICACIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| **3.** | **DOCUMENTOS TÉCNICOS** | **BLOQUE 3 = 12%** |
| **C** | **CP** | **NC** |
| 3.9.2 | Planes operativos detallados para los riesgos más significativos. ((Artículo 2.3.1.5.2.1 Decreto 2157 de 2017) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |
| 3.9.3 | Lista de entidades de apoyo del municipio para emergencias publicada (Artículo 2.3.1.5.2.1 Decreto 2157 de 2017) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |
| 3.10 | Mmanifiesto de recolección de residuos peligrosos por gestor, actas de tratamiento y disposición final. EPP usados, plásticos de invernadero, envases, bolsas y cajas de cartón de plaguicidas (Art 27, (título III, numeral 16.1) Ley 55 de 1993, título III, numeral 16.1) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |
|  | **CALIFICACIÓN DEL BLOQUE** |  | % |

**EVALUACIÓN SANITARIA DEL ESTABLECIMIENTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ASPECTOS POR VERIFICAR** | **CALIFICACIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| **4.** | **INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS GENERALES** | **BLOQUE 4 = 14%** |
| **C** | **CP** | **NC** | **NA** |  |
| 4.1 | Las dependencias para preparación y/o consumo de alimentos, así como las oficinas están aisladas de las zonas de operación con plaguicidas (literal m, Art. 161decreto 1843 de 1991) | 2.0% | 1.0% | 0.0% |  |  |
| 4.2 | En el establecimiento los pisos son sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos yaccidentes, nivelados para facilitar el drenaje (Art 92, 193, 194 Ley 9 de 1979) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 4.3 | En el establecimiento las paredes y techos son sólidos de fácil limpieza,desinfección y resistentes a factores ambientales (Art 195 Ley 9 de 1979) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 4.4 | El establecimiento cuenta con puertas de salida suficientes y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas deemergencia estarán claramente señalizadas (Art 96 Ley de 1979) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 4.5 | Las escaleras, rampas, son seguras, cuentan con pasamanos y están revestidas de material antideslizantes (Art 95 Ley 9 de 1979 ) (Art 47,48, ( Art (Resolución 14861 de 1985) de 1979) (Art 47,48,49 ( Art (Resolución 14681de 1985) franja foto lumínica. | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 4.6 | Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas están diseñados, construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados de manera que se prevengan los riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión. (Art 117 de la Ley 9) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 4.7 | La ventilación natural y/o artificial es permanente y suficiente, con el objeto de evitar la acumulación de olores, gases, condensación de vapores (literalg, art. 161, decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 4.8 | La iluminación natural y artificial es suficiente, adecuada y calidad, para prevenir efectos nocivos en la salud de los trabajadores y para garantizar adecuadas condiciones de visibilidad y seguridad. (literal h, art. 161, decreto1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 4.9 | El establecimiento se mantiene en orden, aseo y cuenta con un programa de limpieza y desinfección para equipos e instalaciones documentado e implementado (procedimientos, planillas, concentraciones y registros). (art207 ley 9 de 1979) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 4.10 | Cuenta con suministro de agua legalizado y de recolección de residuosconvencionales o Plan de Gestión de Residuos de los mismos (art 8, art 165 y art 167 ley 9 de 1979) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 4.11 | En el establecimiento no existen viviendas, centros educativos, u otro dentro de las franjas de seguridad de manejo y aplicación de plaguicidas. (Art. 87 decreto 1843 de 1991) | 2.0% | 1.0% | 0.0% |  |  |
| 4.12 | Las aguas residuales domesticas son conducidas a un sistema de tratamiento, el cual garantiza que el efluente del mismo no ofrece riesgo para la salud. (Art 12 y Art 36 ley 9 de 1979) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
|  | **CALIFICACIÓN DEL BLOQUE** |  | % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ASPECTOS POR VERIFICAR** | **CALIFICACIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| **5.** | **ZONA DE ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS** | **BLOQUE 5 = 15%** |
| **C** | **CP** | **NC** | **NA** |
| 5.1 | En el establecimiento los pisos son sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes, nivelados parafacilitar el drenaje (Art 92, 193, 194 Ley 9 de 1979) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 5.2 | La bodega cuenta con demarcación de áreas de almacenamiento y tránsito de personas, además de la señalización de la ruta de evacuación. (art. 203, ley 9 de 1979) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 5.3 | La ventilación natural y/o artificial es permanente y suficiente, con el objeto de evitar la acumulación de olores, gases, condensación de vapores (literal g, art. 161, decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 5.4 | La iluminación natural y artificial es suficiente, adecuada y calidad, para prevenir efectos nocivos en la salud de los trabajadores y para garantizar adecuadas condiciones de visibilidad y seguridad.(Art 105 Ley 9 de 1979) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 5.5 | Cuenta con duchas de seguridad y lava-ojos, situados en lugares estratégicos, para casos de emergencia | 2.0% | 1.0% | 0.0% |  |  |
| 5.6 | Los envases y empaques se encuentran correctamente etiquetados, con cierres herméticos y/o bien ajustados, y se almacenan sin contacto directo con el piso, en estantes señalizados, demarcados por producto y categoría toxicológica. (Art. 56, literal a del Art. 57, Art. 105 Decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 5.7 | Cuenta con un área de trabajo y/o recipiente exclusivo, destinado a manipular los envases rotos y efectuar la recuperación en caso de roturas accidentales (manejo de no conformes). (literal a, Art.53, decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 5.8 | Se almacenan plaguicidas que están registrados oficialmente separados por tipo de aplicación y categorías toxicológicas. Los herbicidas están separados de otros plaguicidas, todo de acuerdo a la matriz de compatibilidad química para el almacenamiento de sus materias primas y productos. (Art. 56 y Art. 57, Decreto 1843 de 1991) | 2.0% | 1.0% | 0.0% |  |  |
| 5.9 | El establecimiento cuenta con hojas de seguridad de las sustancias químicas empleadas. (Artículo 102 de la Ley 9 de 1979) (Art 8 ley 55 de 1993) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 5.10 | El área de pesaje y medición no tiene área de lavado que descargue plaguicidas fuera de recipientes contenidos para que estos, sean manejados como residuos peligrosos. (pueden serllevados a sistema de tratamiento y/o a disposición final) (Art. 154, decreto 1843 de 1991) | 2.0% | 1.0% | 0.0% |  |  |
| 5.11 | La bodega es auto-contenida o cuenta con un dique, en caso de presentarse un derrame y cuenta con un procedimiento que incluya precauciones y formas de actuar en caso de derrames. (Art 91 y art. 98 Ley 9 de 1979, literal i, numeral 14, Art. 27, ley 55de 1993) | 2.0% | 1.0% | 0.0% |  |  |
|  | **CALIFICACIÓN DEL BLOQUE** |  | % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ASPECTOS POR VERIFICAR** | **CALIFICACIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| **6.** | **CONDICIONES LOCATIVAS UNIDAD SANITARIA DE APLICADORES** | **BLOQUE 6 = 9%** |
| **C** | **CP** | **NC** | **NA** |
| 6.1 | Cuenta con pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes, nivelados para facilitar el drenaje (Art 92, 193, 194 Ley 9 de 1979) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 6.2 | Los sistemas de electricidad, tienen las seguridades técnicas para evitar que representen o se constituyan en riesgos deexplosión, incendio, humedad o contaminación con plaguicidas. (literal i, Art. 161, decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ASPECTOS POR VERIFICAR** | **CALIFICACIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| **6.** | **CONDICIONES LOCATIVAS UNIDAD SANITARIA DE APLICADORES** | **BLOQUE 6 = 9%** |
| **C** | **CP** | **NC** | **NA** |
| 6.3 | Cuenta con una puerta para el acceso y otra para la salida, facilitando el tránsito de áreas contaminadas a áreas limpias y viceversa, sin que se genere contaminación cruzada para laropa de calle. (Parágrafo 2, Art. 193 Decreto 1843 de 1991) | 2.0% | 1.0% | 0.0% |  |  |
| 6.4 | Cuenta con Área de Vestier, con lockers por separado para ropa de trabajo y de calle. (literal ñ, Art. 161, decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 6.5 | Cuenta con Área de lavado de dotación, equipos y herramientas, dotado con sistema de tratamiento previo al vertimiento. (Art. 85, decreto 1843 de 1991) | 2.0% | 1.0% | 0.0% |  |  |
| 6.6 | Cuenta con duchas de agua caliente en caso de que la temperatura ambiente sea menor a 18 ºC. (literal ñ, Art. 161, decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 6.7 | Cuenta con baño y lavamanos, dotado de papel higiénico, jabón y elemento para el secado de manos. (literal ñ, Art. 161, decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
|  | **CALIFICACIÓN DEL BLOQUE** |  | % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ASPECTOS POR VERIFICAR** | **CALIFICACIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| **7.** | **UNIDAD DE FUMIGACIÓN** | **BLOQUE 7 = 12%** |
| **C** | **CP** | **NC** | **NA** |
| 7.1 | La ventilación natural y/o artificial es permanente y suficiente, con el objeto de evitar la acumulación de olores, gases, condensación de vapores (literal g, art. 161, decreto 1843 de1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 7.2 | La iluminación natural y artificial es suficiente, adecuada y calidad, para prevenir efectos nocivos en la salud de los trabajadores y para garantizar adecuadas condiciones de visibilidad y seguridad. (Art 105 Ley 9 de 1979) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 7.3 | En el establecimiento los pisos son sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes, nivelados para facilitar el drenaje (Art 92, 193, 194 Ley 9 de 1979) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 7.4 | La bodega es auto-contenida o cuenta con un dique, en caso de presentarse un derrame. (Art 91 y art. 98 Ley 9 de 1979) | 2.0% | 1.0% | 0.0% |  |  |
| 7.5 | Los sistemas de electricidad, tienen las seguridades técnicas para evitar que representen o se constituyan en riesgos de explosión, incendio, humedad o contaminación con plaguicidas.(literal i, Art. 161, decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 7.6 | La mezcla se realiza en tanques sin fugas, así como, las bombas y mangueras no presentan fugas.( (Art. 83, decreto 1843 de 1991) | 2.0% | 1.0% | 0.0% |  |  |
| 7.7 | Dentro de la unidad de fumigación se usa la dotación adecuada.(Art. 179, decreto 1843 de 1991) | 2.0% |  | 0.0% |  |  | Crítico |
| 7.8 | Las aguas residuales generadas son reutilizadas y/o tratadas antes de la disposición final. (Art. 152, decreto 1843 de 1991) | 2.0% | 1.0% | 0.0% |  |  |
|  | **CALIFICACIÓN DEL BLOQUE** |  | % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ASPECTOS POR VERIFICAR** | **CALIFICACIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| **8.** | **UNIDAD DE FERTIRIEGO** | **BLOQUE 8 = 5%** |
| **C** | **CP** | **NC** | **NA** |
| 8.1 | En el establecimiento los pisos son sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes, nivelados parafacilitar el drenaje (Art 92, 193, 194 Ley 9 de 1979) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ASPECTOS POR VERIFICAR** | **CALIFICACIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| **8.** | **UNIDAD DE FERTIRIEGO** | **BLOQUE 8 = 5%** |
| **C** | **CP** | **NC** | **NA** |
| 8.2 | La bodega es auto-contenida o cuenta con un dique, en caso de presentarse un derrame. (Art 91 y art. 98 Ley 9 de 1979) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 8.3 | Los sistemas de electricidad, tienen las seguridades técnicas para evitar que representen o se constituyan en riesgos de explosión, incendio, humedad o contaminación con plaguicidas. (literal i, Art. 161, decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 8.4 | La mezcla se realiza en tanques sin fugas, así como, las bombas y mangueras no presentan fugas.( (Art. 83, decreto 1843 de 1991) | 2.0% | 1.0% | 0.0% |  |  |
|  | **CALIFICACIÓN DEL BLOQUE** |  | % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ASPECTOS POR VERIFICAR** | **CALIFICACIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| **9.** | **POSTCOSECHA** | **BLOQUE 9 = 6%** |
| **C** | **CP** | **NC** | **NA** |
| 9.1 | En el establecimiento los pisos son sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes, nivelados para facilitar el drenaje (Art 92, 193, 194 Ley 9 de 1979) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 9.2 | Los sistemas de electricidad tienen las seguridades técnicas para evitar que representen o se constituyan en riesgos de explosión, incendio, humedad o contaminación con plaguicidas.(literal i, Art. 161, decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 9.3 | Los operarios de la línea de selección y/o armado cuentan con la dotación adecuada. (overol, guantes y calzado) (Art. 179, decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 9.4 | Los operarios de los cuartos fríos cuentan con la dotación apropiada. (overol térmico con capucha, botas y guantes) (Art. 179, decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 9.5 | Cuenta con baño y lavamanos, dotado de papel higiénico, jabón y elemento para el secado de manos. (literal ñ, Art. 161, decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 9.6 | Las aguas residuales generadas son reutilizadas y/o tratadas antes de la disposición final. (Art. 152 y 154, decreto 1843 de1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
|  | **CALIFICACIÓN DEL BLOQUE** |  | % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ASPECTOS POR VERIFICAR** | **CALIFICACIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| **10.** | **MANEJO DE RESIDUOS** | **BLOQUE 10= 7%** |
| **C** | **CP** | **NC** | **NA** |
| 10.1 | Cuenta con zona de Almacenamiento de residuos peligrosos, debidamente identificada, señalizada y el área está bajo llave. (Art. 153, decreto 1843 de 1991) | 2.0% | 1.0% | 0.0% |  |  |
| 10.2 | Los residuos no peligrosos se almacenan clasificados de manera adecuada en recipientes de material rígido que facilita su limpieza ydesinfección e identificados para el manejo de residuos. (Art 198 y Art. 199 Ley 9 de 1979) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 10.3 | Realiza un adecuado manejo y disposición final de los residuos vegetales generados en la finca. Si realiza compostaje en la finca, el área está cubierta y evitando que los lixiviados generados sean descargados a fuentes de agua, que directa o indirectamente puedan llegar afectar la salud de los habitantes de la región. (Art. 154, decreto1843 de 1991) | 2.0% | 1.0% | 0.0% |  |  |
| 10.4 | Los residuos sólidos generados en todos los sistemas de tratamiento (lodos) de aguas residuales del cultivo son manejados y dispuestos como residuos peligrosos, sin generar riesgo para la salud humana. (Art. 153, decreto 1843 de 1991) | 2.0% | 1.0% | 0.0% |  |  |
|  | **CALIFICACIÓN DEL BLOQUE** |  | % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ASPECTOS POR VERIFICAR** | **CALIFICACIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| **11.** | **UNIDADES DE HIDRATACIÓN** | **BLOQUE 11 = 2%** |
| **C** | **CP** | **NC** | **NA** |
| 11.1 | Existen puntos de hidratación en cantidad suficiente (Parágrafo 2, Art. 193 Decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
| 11.2 | Los puntos de hidratación se encuentran cubiertos en condiciones sanitarias adecuadas y fuera de la franja de seguridad de 10 metros de los bloques de cultivo (Art. 87, decreto 1843 de 1991) | 1.0% | 0.5% | 0.0% |  |  |
|  | **CALIFICACIÓN DEL BLOQUE** |  | % |
| **12. OBSERVACIONES ADICIONALES:** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**13. EXIGENCIAS:**

Si hay un alto número de exigencias, favor escriba los numerales correspondientes a cada aspecto evaluado y cuya calificación haya sido parcialmente cumplidos o no cumplidos, en caso contrario, escriba las exigencias correspondientes tomando en consideración las observaciones establecidas por usted en la columna de **OBSERVACIONES.**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**14. PLAZO:**

De conformidad con lo establecido en la legislación sanitaria vigente, para el cumplimiento de las anteriores exigencias se concede un plazo de días calendario a partir de la notificación.

**15. SE RECOMIENDA EXPEDIR CONCEPTO DE VISITA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% DE CUMPLIMIENTO** | **CONCEPTO.** Seleccione con una equis (X) el concepto sanitario a emitir. | **NIVEL DE CUMPLIMIENTO** |
| % | **FAVORABLE** | 95%-100% |
| **FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS** | 85%-94.5% |
| **PENDIENTE** | 50%-84.5% |
| **DESFAVORABLE** | < 49,5% |

\*\*En caso de que uno o más de los aspectos a evaluar sea identificado como “crítico”, independiente del porcentaje de cumplimiento obtenido, el CONCEPTO SANITARIO a emitir será DESFAVORABLE, representación de riesgo inminente a la salud pública con aplicación de medida sanitaria (DS- AMS) y se procederá a aplicar la MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE.

**OBSERVACIONES O MANIFESTACIONES DEL RESPONSABLE O REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO**

**NOTIFICACIÓN:**

Para constancia, previa lectura del contenido de la presente acta, firman quienes intervinieron en la visita, a los días del mes de

 del año en el municipio de .

***ESTA VISITA ES TOTALMENTE GRATUITA PARA EL USUARIO***

# EN NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE SALUD PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

C.C.: C.C.:

Cargo: Cargo: