|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODELO DE LISTA DE CHEQUEO**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | **Si** | **No** | | **1** | **¿El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta**  **Que se encuentra calibrado?** |  |  | | **2** | **¿La batería está cargada?** |  |  | | **3** | **¿La conexión medidora de alcohol-impresora funciona**  **correctamente?** |  |  | | **4** | ***¿Es* correcta la configuración de fecha y hora?** |  |  | | **5** | **¿Hay repuesto para la cinta de la impresora?** |  |  | | **6** | **¿La cantidad de boquillas es suficiente?** |  |  | | **7** | **¿Está disponible el hullero?** |  |  | | **8** | **¿El equipo enciende correctamente?** |  |  | | **9** | **¿Están disponibles los formatos para entrevista?** |  |  | | **10 ¿Están disponibles los formatos” Declaración de la**  **aplicación de un sistema de aseguramiento de la**  **calidad de la medición de alcoholemia a través del aire**  **espirado"?** | |  |  | | **11 ¿El blanco da el resultado esperado?** | |  |  | | **12 Registre el resultado del blanco:** | |  |  |   **Fecha:** \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  **Quien verifica**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |